## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орел»

# Администрация города Орла

#### постановление

19 марта 2025  						№1313

Орёл

Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов

абонентов организаций, осуществляющих сброс сточных вод в

централизованную бытовую систему водоотведения города Орла

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Орел, администрация города Орла постановляет:

1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов  абонентов организаций, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную бытовую систему водоотведения города  Орла согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 17.07.2020 №2501 «Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную бытовую систему водоотведения города Орла».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2025.

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе  администрации города Орла (О.А. Храмченкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить  на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Мэра города Орла – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла С.Н. Филатова.

Мэр города Орла                                                                                   Ю.Н. Парахин

Приложение

к постановлению

администрации города Орла

19 марта 2025 г. № 1313

Нормативы сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную бытовую систему водоотведения города Орла

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Единица измерения | Нормативы состава сточных вод (Hi) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вещества, нормируемые по НДС |  |  |
| 1 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 1,10 |
| 2 | Фенол | мг/дм3 | 0,02 |
| 3 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 324,00 |
| 4 | Марганец | мг/дм3 | 0,03 |
| 5 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 138,51 |
| 6 | Сульфид-ион | мг/дм3 | 0,50 |
| 7 | Свинец | мг/дм3 | 0,02 |
| 8 | Никель | мг/дм3 | 0,01 |
| 9 | Медь | мг/дм3 | 0,01 |
| 10 | Кадмий | мг/дм3 | 0,00 |
| 11 | Фторид-ион | мг/дм3 | 0,84 |
| 12 | Цинк | мг/дм3 | 0,11 |
| 13 | Аллюминий | мг/дм3 | 0,25 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 1,04 |
| 15 | НСПАВ | мг/дм3 | 3,04 |
| 16 | Кобальт | мг/дм3 | 0,01 |
| 17 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1817,19 |
|  | Технологически нормируемые вещества |  |  |
| 18 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 19 | БПК 5 | мг/дм3 | 300 |
| 20 | Амоний-ион | мг/дм3 | 25 |
| 21 | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 12 |

Заместитель Мэра города Орла –

начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства

администрации города Орла                                                              С.Н. Филатов